2025 ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің, жұмыстардың  техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, мінездемесі |
| --- | --- | --- |
|  | Мектептің өрт дабылы мен авариялық жарықтандыруына Мониторинг және техникалық қызмет көрсету | Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: - сыртқы тексеру; - толықтығын тексеру; - буындарды, терминалдарды, қосқыштарды көтеру; - "Тапсырыс беруші" қондырғыларының дұрыс ұсталуын және пайдаланылуын ұйымдастыруды техникалық қадағалауды жүзеге асыру - "Тапсырыс берушінің" шақыруы бойынша ақауларды жою (ағымдағы жөндеу көлемінде). - қондырғыларды пайдалануға қатысты мәселелерде "Тапсырыс берушіге" техникалық көмек көрсету. - Жоспарлы-алдын ала жөндеу. Қабылдау-бақылау аспаптары мен датчиктерді жүйені бөлшектемей немесе жүйенің тұрақсыз жұмыс істейтін бөліктерін ауыстыра отырып, жүйені ішінара бөлшектей отырып, шаң мен коррозиядан тазартуды көздейтін жоспарлы жөндеу түрі (ағымдағы). Жөндеудің бұл түрінде келесі операциялар жасалады: - жұмыс бөлшектерін қалпына келтіру (ауыстыру) ; -қабылдау-бақылау аспаптарын, датчиктерді тексеру; - жалғау, тармақтау қораптары арасындағы кедергіні, өткізгіш өнімді ауыстыру;, жүйені құрастыру, - Жеткізушінің қаражаты есебінен барлық жинақтаушы қосалқы бөлшектерді ауыстырумен ағымдағы жөндеу, жөндеу жұмыстарының барлық түрлері жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады, жөндеуге қажетті барлық қосалқы бөлшектер жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады. - Жоспардан тыс ТҚК және шұғыл жөндеу, жұмыс істемеу және жабдықтың істен шығуы Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Апат болған жағдайда әрекет ету уақыты 30 минутты құрайды, ал ақауларды жою мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүргізіледі. - Жеткізушінің аппаратураны жоспарлы бақылауға шығуы ай сайын әр айдың 20-күніне дейін жүзеге асырылады. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап ай сайын 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін |

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг, работ

| № п/п | Наименование услуг, работ | Техническая спецификация, характеристика услуг, работ |
| --- | --- | --- |
|  | Мониторинг и техническое обслуживание пожарной сигнализации и и аварийного освещения школы | Техническое обслуживание включает в себя: - внешний осмотр; - проверка комплектности; - подтяжка соединений, клемм, разъемов; - осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации установок «Заказчика» - устранение неисправностей по вызову «Заказчика» (в объёме текущего ремонта). - оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации установок. - Планово-предупредительный ремонт. Вид планового ремонта (текущего), предусматривающего чистку приемно-контрольных приборов и датчиков от пыли и коррозии без разборки системы или с частичной разборкой системы с заменой неустойчиво работающих частей системы. При этом виде ремонта производятся следующие операции: - реставрация (замена) рабочих деталей; - проверка приемно-контрольных приборов, датчиков; - замена сопротивлений, проводниковой продукции между соединительными, ответвительными коробками; ,сборка системы, - Текущий ремонт с заменой всех комплектующих запасных частей за счет средств поставщика, все виды ремонтных работ осуществляется за счет средств поставщика, все запчасти необходимые для ремонта осуществляются за счет средств поставщика. -Внеплановое ТО и срочный ремонт, сбои в работе и выхода из строя оборудования осуществляется по вызову Заказчика в течении 3 рабочих дней. В случае аварии время реагирования составляет 30 минут, а устранение неполадок производится за максимально короткое время. - Выезд поставщика на плановый контроль аппаратуры осуществляется ежемесячно до 20 числа каждого месяца. Срок оказания услуги: ежемесячно с момента подписания договора до 31 декабря 2025 года |