Ремонт отопления КГУ «Школа-лицей г. Алтай»
	№
	Наименование работ
	Место выполнения
	Количество

	1
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Туалет мужской
	2 шт.

	2
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №9
	4 шт.

	3
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет психолога
	2 шт.

	4
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №7
	2 шт.

	5
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №3
	4 шт.

	6
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Туалет женский
	2 шт.

	7
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №35
	2 шт.

	8
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №34
	2 шт.

	9
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Коридор, 2 этаж
	2 шт.

	10
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №31
	4 шт.

	11
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №30А
	2 шт.

	12
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №30
	2 шт.

	13
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №28
	2 шт.

	14
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	Кабинет №26
	2 шт.

	15
	Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора
	Кабинет №11
	1 батарея

	16
	Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора
	Кабинет №9
	2 батареи

	17
	Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора
	Коридор, 1 этаж
	1 батарея

	18
	Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора
	Кабинет №28А
	1 батарея

	19
	Замена радиатора отопления 14 секций
	Большая раздевалка
	1 шт.

	20
	Установка дополнительного радиатора 14 секций
	Библиотека
	1 шт.

	21
	Замена радиатора отопления 10 секций
	Кабинет №27
	1 батарея

	22
	Крепление стояка х/в
	Спортзал (раздевалка)
	1 шт.

	23
	Крепление радиатора отопления
	Коридор, 1 этаж
	1 шт.

	24
	Сварочные работы
	По объекту
	1 услуга

	25
	Покупка радиаторов 10 секций
	По объекту
	4 шт.



[bookmark: _GoBack]Итого по видам работ:
	№
	Наименование работ
	Количество

	1
	Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка)
	32 шт.

	2
	Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора
	5 шт.

	3
	Замена радиатора отопления 14 секций
	1 шт.

	4
	Установка дополнительного радиатора 14 секций
	1 шт.

	5
	Замена радиатора отопления 10 секций
	1 шт.

	6
	Крепление стояка х/в
	1 шт.

	7
	Крепление радиатора отопления
	1 шт.

	8
	Сварочные работы
	1 услуга

	9
	Покупка радиаторов 10 секций
	4 шт.



