### Ремонт отопления КГУ «Школа-лицей г. Алтай»

| № | Наименование работ | Место выполнения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Туалет мужской | 2 шт. |
| 2 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №9 | 4 шт. |
| 3 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет психолога | 2 шт. |
| 4 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №7 | 2 шт. |
| 5 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №3 | 4 шт. |
| 6 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Туалет женский | 2 шт. |
| 7 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №35 | 2 шт. |
| 8 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №34 | 2 шт. |
| 9 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Коридор, 2 этаж | 2 шт. |
| 10 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №31 | 4 шт. |
| 11 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №30А | 2 шт. |
| 12 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №30 | 2 шт. |
| 13 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №28 | 2 шт. |
| 14 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | Кабинет №26 | 2 шт. |
| 15 | Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора | Кабинет №11 | 1 батарея |
| 16 | Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора | Кабинет №9 | 2 батареи |
| 17 | Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора | Коридор, 1 этаж | 1 батарея |
| 18 | Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора | Кабинет №28А | 1 батарея |
| 19 | Замена радиатора отопления 14 секций | Большая раздевалка | 1 шт. |
| 20 | Установка дополнительного радиатора 14 секций | Библиотека | 1 шт. |
| 21 | Замена радиатора отопления 10 секций | Кабинет №27 | 1 батарея |
| 22 | Крепление стояка х/в | Спортзал (раздевалка) | 1 шт. |
| 23 | Крепление радиатора отопления | Коридор, 1 этаж | 1 шт. |
| 24 | Сварочные работы | По объекту | 1 услуга |
| 25 | Покупка радиаторов 10 секций | По объекту | 4 шт. |

Итого по видам работ:

| № | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена сгонов D20 в сборе (муфта, контргайка) | 32 шт. |
| 2 | Демонтаж, разборка, сборка, опрессовка, установка радиатора | 5 шт. |
| 3 | Замена радиатора отопления 14 секций | 1 шт. |
| 4 | Установка дополнительного радиатора 14 секций | 1 шт. |
| 5 | Замена радиатора отопления 10 секций | 1 шт. |
| 6 | Крепление стояка х/в | 1 шт. |
| 7 | Крепление радиатора отопления | 1 шт. |
| 8 | Сварочные работы | 1 услуга |
| 9 | Покупка радиаторов 10 секций | 4 шт. |